## etl
1 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | Ц101-11-012-01 | 2270
2 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | Ц101-11-010-01 | 852
3 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | Ц101-11-010-02 | 1135
4 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | измерение | Ц101-11-010-03 | 2271
5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | Ц101-11-011-01 | 9091
6 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | Ц101-11-013-01 | 852
7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | линия | Ц101-11-028-01 | 226
8 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измерение | Ц101-11-028-02 | 57
9 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | Ц101-03-001-01 | 625
10 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | шт. | Ц101-03-001-02 | 833
11 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | Ц101-03-002-04 | 833
12 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | Ц101-03-002-05 | 1250
13 | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте | точка прикосновния | Ц101-11-014-01 | 9085
14 | Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью | точка прикосновния | Ц101-11-014-02 | 567
15 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных | характеристика | Ц101-11-023-01 | 1135
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | Ц101-11-011-01 | 9094
2 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | Ц101-02-003-01 | 14370
3 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | Ц101-02-003-02 | 29888
4 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением до 11 кВ | шт. | Ц101-02-004-02 | 6989
5 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 11 кВ | шт. | Ц101-02-015-02 | 5914
6 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением до 11 кВ | шт. | Ц101-02-016-02 | 8602
7 | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 1000 А | шт. | Ц101-03-004-01 | 4333
8 | Выключатель автоматический постоянного тока быстродействующий напряжением свыше 1 кВ, номинальный ток до 10000 А | шт. | Ц101-03-004-02 | 10833
9 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | кабель | Ц101-03-005-01 | 3249
10 | Отделитель трехполюсный напряжением до 35 кВ | кабель | Ц101-03-006-01 | 2166
11 | Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ | измерение | Ц101-03-008-01 | 4874
12 | Выключатель воздушный с воздухонаполненным отделителем напряжением до 35 кВ | измерение | Ц101-03-009-01 | 35207
13 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м | измерение | Ц101-11-001-01 | 14193
14 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 1000 м | измерение | Ц101-11-001-02 | 22709
15 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | измерение | Ц101-11-020-01 | 2270
16 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | измерение | Ц101-11-021-01 | 567
17 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов | измерение | Ц101-11-022-01 | 285
18 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | фазировка | Ц101-11-024-02 | 1135
19 | Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | измерение | Ц101-11-025-01 | 1135
20 | Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника | измерение | Ц101-11-025-01 | 1135
21 | Испытание трансформаторного масла на пробой | измерение | Ц101-11-029-02 | 567

## wiring
1 | Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 2 группа грунтов | котлован | Е33-01-007-02 | 2495
2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | опора | Е33-04-003-01 | 3131
3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками одностоечных | опора | Е33-04-003-07 | 3603
4 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками одностоечных | опора | Е33-04-003-13 | 4295
5 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | заземлитель | Е33-03-004-01 | 2101
6 | Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0,38 кВ | оттяжка | Е33-04-005-01 | 526
7 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | Е33-04-008-03 | 20280
8 | Установка разрядников вручную | компл. | Е33-04-030-02 | 1340
9 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А, установка строительных конструкций | подстанция | Е33-04-027-01 | 2334
10 | Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А, установка строительных конструкций | подстанция | Е33-04-027-03 | 4387
naruj
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | Е01-02-057-02 | 46452
2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | Е01-02-061-02 | 37500
3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | Ц08-02-142-01 | 39024
4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | Ц08-02-145-02 | 31068
5 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | Ц08-02-145-03 | 33288
6 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | Ц08-02-145-04 | 36565
7 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | Ц08-02-143-01 | 36900
8 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | проход кабеля | Ц08-02-155-01 | 495
9 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт. | Ц08-02-165-04 | 16215
10 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт. | Ц08-02-165-09 | 18955
11 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт. | Ц08-02-167-05 | 5635
12 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт. | Ц08-02-167-10 | 5935
13 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 | 100 жил | Ц08-03-574-06 | 72900
14 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2 | 100 жил | Ц08-03-574-09 | 82622
15 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения | м ширины по фронту | Ц08-03-571-01 | 21700
16 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене | шт. | Ц08-03-572-01 | 3034
17 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на металлическом основании | шт. | Ц08-03-572-02 | 1135
vnitrenniye
1 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | 100 м трассы | Ц08-02-153-01 | 85563
2 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м | 100 м | Ц08-02-396-01 | 27752
3 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 6 м (блоки) | 100 м | Ц08-02-396-11 | 25766
4 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т | Ц08-02-395-01 | 30316
5 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | Ц08-02-400-01 | 2874
6 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | Ц08-02-401-01 | 46285
7 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | Ц08-02-402-01 | 12809
8 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий | 100 м | Ц08-02-403-01 | 16838
9 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 2х6 мм2 | 100 м трассы | Ц08-02-404-01 | 8239
10 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | 100 м | Ц08-02-405-01 | 18343
11 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | Ц08-02-407-01 | 29295
12 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм | 100 м | Ц08-02-407-16 | 39060
13 | Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | Ц08-02-408-01 | 28677
14 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | Ц08-02-409-01 | 28217
15 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 100 м | Ц08-02-409-04 | 11917
16 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 25 мм | 100 м | Ц08-02-410-01 | 42262
17 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | Ц08-02-411-01 | 7227
18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | Ц08-02-412-01 | 16035
19 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 | 100 м | Ц08-02-412-08 | 41876
20 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | Ц08-02-146-03 | 15071
21 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | Ц08-02-147-03 | 18300
22 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | Ц08-02-147-10 | 18870
23 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | Ц08-02-148-01 | 9633
24 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля до 3 кг | 100 м кабеля | Ц08-02-151-01 | 25659
1 | Прибор или аппарат | шт. | Ц08-03-575-01 | 499
2 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | Ц08-03-591-01 | 372
3 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | Ц08-03-591-02 | 315
4 | Выключатель полугерметический и герметический | шт. | Ц08-03-591-03 | 486
5 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | Ц08-03-591-04 | 381
6 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | Ц08-03-591-05 | 316
7 | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке | шт. | Ц08-03-591-06 | 381
8 | Переключатель утопленного типа при скрытой проводке | шт. | Ц08-03-591-07 | 317
9 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | шт. | Ц08-03-591-08 | 380
10 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | Ц08-03-591-09 | 335
11 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | шт. | Ц08-03-591-10 | 386
12 | Розетка штепсельная трехполюсная | шт. | Ц08-03-591-11 | 523
13 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | шт. | Ц08-03-591-12 | 409
1 | Патрон стенной или потолочный | шт. | Ц08-03-592-01 | 422
2 | Патрон подвесной | шт. | Ц08-03-592-02 | 565
3 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | шт. | Ц08-03-593-01 | 729
4 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды | шт. | Ц08-03-593-03 | 1006
5 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный | шт. | Ц08-03-593-05 | 852
6 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | Ц08-03-593-06 | 866
7 | Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке | шт. | Ц08-03-593-08 | 542
8 | Светильник местного освещения | шт. | Ц08-03-593-09 | 531
9 | Световые настенные указатели | шт. | Ц08-03-593-10 | 580
10 | Светильник в подвесных потолках | шт. | Ц08-03-593-19 | 1244
11 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | Ц08-03-594-01 | 930
12 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | Ц08-03-594-06 | 1052
13 | Светильник на кронштейнах | шт. | Ц08-03-594-09 | 1262
14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | шт. | Ц08-03-594-10 | 2647
15 | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на мостиках | шт. | Ц08-03-595-01 | 3246
16 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью 500 Вт | шт. | Ц08-03-596-01 | 2148
17 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт | шт. | Ц08-03-596-07 | 5493
18 | Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый блоками на стальной конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке 2 | шт. | Ц08-03-596-09 | 7069
1 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт. | Ц08-03-599-01 | 8149
2 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт. | Ц08-03-599-06 | 8915
3 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт. | Ц08-03-599-10 | 8583
4 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг | шт. | Ц08-03-599-14 | 9495
5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт. | Ц08-03-600-01 | 7180
6 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | Ц08-03-600-02 | 7303
7 | Щиток лабораторный | шт. | Ц08-03-601-01 | 8602
8 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | Ц08-03-603-01 | 7505
9 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения | м ширины по фронту | Ц08-03-571-01 | 28541
10 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене | шт. | Ц08-03-572-01 | 9867
11 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А | шт. | Ц08-03-530-01 | 8409
12 | Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | пускатель | Ц08-03-530-12 | 10850
13 | Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток до 25 А | шт. | Ц08-03-530-23 | 8873
14 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3 | шт. | Ц08-03-532-01 | 8106
15 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне | шт. | Ц08-03-532-09 | 9018
16 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 4 | шт. | Ц08-03-534-01 | 8628
17 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А | шт. | Ц08-03-521-01 | 8022
18 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | шт. | Ц08-03-521-15 | 9707
19 | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 4000 А | шт. | Ц08-03-522-06 | 7797
20 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | шт. | Ц08-03-523-01 | 7962
21 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А | шт. | Ц08-03-523-03 | 8761
22 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А | шт. | Ц08-03-524-01 | 10248
23 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А | шт. | Ц08-03-524-12 | 13982
24 | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А | шт. | Ц08-03-527-01 | 10868